# У К Р А Ї Н А

# ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21.06.2017                                       смт. Томашпіль                                          № 188

# Про організацію радіаційного та хімічного спостереження

# на території Томашпільського району

## Керуючись пунктом 10 частини 1 статті 25, пунктом 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно статті 43 до Кодексу Цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.08.2010 № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження», з метою організації та здійснення заходів щодо радіаційного і хімічного спостереження, підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин:

1. Затвердити Положення про пост радіаційного та хімічного спостереження, що додається.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій району своїми наказами  затвердити організаційно-штатну структуру постів радіаційного і хімічного спостереження, вжити заходів щодо їх оснащення необхідною документацією, приладами та обладнанням для організації роботи, згідно з вимогами наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.08.2010 № 649.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ставнійчука В.А.

Голова районної державної

адміністрації                                       			О.Г. Закорченний

Тіхомірова Г.М. - 2-11-54

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної

державної  адміністрації

21.06.2017 № 188

П О Л О Ж Е Н Н Я

про пост радіаційного та хімічного спостереження

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення розроблено згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.08.2010 № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження».

Пост радіаційного, хімічного спостереження (далі - ПРХС) – це позаштатне спеціалізоване формування, призначене для здійснення періодичного або постійного радіаційного та хімічного спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту.

1.1. Пости радіаційного і хімічного спостереження створюються розпорядженням голови районної державної адміністрації та наказами керівників державних підприємств, установ і організацій. Усі ПРХС мають єдину нумерацію в межах території Вінницької області.

1.2. До складу ПРХС входять: начальник поста, 1-3 спостерігачі за радіаційною та хімічною обстановкою.

1.3. У своїй діяльності ПРХС керується законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту та цим Положенням.

1.4. Забезпечення ПРХС приладами радіаційної та хімічної розвідки, метеокомплектом, комплектом знаків огородження, засобами індивідуального захисту та засобами зв’язку здійснюється за рахунок підприємств, установ та організацій (далі – суб’єкти), на базі яких вони створені. Для виконання окремих завдань ПРХС за рахунок суб’єкта, можуть оснащуватися автомобілями, у тому числі спеціально обладнаними. Підготовка особового складу постів радіаційного та хімічного спостереження здійснюється фахівцями навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Вінницькій області.

1.5. Для ведення радіаційного та хімічного спостереження рекомендується таке оснащення поста:

1) прилад радіаційної розвідки – 1 комплект (діапазон вимірювання: від фонових значень до 1 Зв/год (100 Р/год);

2) прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення небезпечних хімічних речовин);

3) прилад хімічної розвідки – 1 комплект (для визначення бойових отруйних речовин);

4) метеокомплект – 1 комплект (ПРХС оснащається метеокомплектом, якщо він відсутній у чергового об’єкта);

5) засоби зв’язку та оповіщення (телефон, сирена, гонг);

6) індивідуальні дозиметри – на кожного спеціаліста поста;

7) засоби індивідуального захисту (фільтрувальний протигаз з протигазовими коробками для захисту від небезпечних хімічних речовин і бойових отруйних речовин, респіратор протипиловий, захисний костюм Л-1) – на кожного спеціаліста поста;

8) засоби для позначення зон радіаційного та хімічного забруднення  (комплект знаків огородження, сигнальна стрічка тощо) – 1 комплект; комплект для відбору проб – 1.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРХС

2.1. Основними завданнями ПРХС є:

1) своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного забруднення територій в межах зони відповідальності поста;

2) подання сигналів «радіаційна небезпека», «хімічна тривога»;

3) інформування керівника об’єкта та розрахунково-аналітичної групи про радіоактивне та хімічне забруднення територій у зоні відповідальності поста;

4) позначення межі зони радіоактивного та хімічного забруднення на місцевості;

5) контроль за зміною потужності дози іонізуючого випромінювання та концентрацією небезпечних хімічних речовин у межах зони відповідальності поста;

6) відбір проб грунту, води, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, та відправка їх у лабораторію;

7) спостереження за метеорологічною обстановкою.

2.2. Особовий склад ПРХС безпосередньо підпорядковується керівнику об’єкта, підприємства, установи на якому він створений, і взаємодіє з організаціями та закладами державної системи моніторингу, зокрема санітарно-епідеміологічними станціями, підрозділами гідрометеорологічної служби та лабораторіями.

3. ПОРЯДОК РОБОТИ ПРХС

3.1. У повсякденному режимі функціонування єдиної системи цивільного захисту України (далі – ЄСЦЗ України) із спеціалістами ПРХС проводяться заняття з підготовки до виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку ПРХС до дій за призначенням відповідає керівник об’єкта, на базі якого створено пост.

3.2. При переведенні ЄСЦЗ України у режими: підвищеної готовності, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану за рішенням керівника об’єкта особовий склад ПРХС прибуває на місце розгортання поста, перевіряє справність та комплектність приладів радіаційної та хімічної розвідки, у встановлені терміни здійснює метеорологічне, радіаційне та хімічне спостереження.

3.3. При перевищенні потужності експозиційної (еквівалентної) дози вище 0,05 мР/год (0,5 мкЗв/год) у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал «радіаційна небезпека» та доповідає начальнику поста.

3.4. При виявленні хімічного забруднення повітря, грунту, води у межах зони відповідальності черговий спостерігач поста подає сигнал «хімічна тривога» та доповідає начальнику поста.

3.5. За вказівкою начальника поста черговий спостерігач здійснює відбір проб грунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію.

3.6. Начальник поста негайно доповідає керівнику об’єкта про радіаційне і хімічне забруднення території об’єкта. За вказівкою керівника об’єкта інформує оперативного чергового районного сектору ДСНС України в Херсонській області і начальника розрахунково-аналітичної групи та протягом 2 годин надсилає до оперативного чергового повідомлення за формою №1/МНС (згідно з наказом МНС від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованої у Мінюсті 29.08.2002 за № 708/6996).

3.7. Отримані дані про стан радіаційної і хімічної обстановки черговий спостерігач поста заносить у журнал радіаційного і хімічного спостереження.

3.8. У подальшому черговий спостерігач у встановлені терміни здійснює контроль за зміною радіаційної і хімічної обстановки.

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ

ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ПРХС

4.1. Начальник ПРХС:

Начальник поста радіаційного і хімічного спостереження підпорядковується керівнику об’єкта та зобов’язаний:

1) знати завдання, оснащення та можливості поста;

2) уточнити з керівником об’єкта межу зони відповідальності поста, періодичність радіаційного та хімічного спостереження, порядок оповіщення та зв’язку;

3) перевірити справність приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;

4) довести до спостерігачів межу зони відповідальності поста, завдання щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження та порядку оповіщення та зв’язку;

5) організувати чергування спостерігачів на посту;

6) при необхідності організувати інженерне обладнання поста;

7) доповісти керівнику об’єкта про початок спостереження;

8) при виявленні радіоактивного або хімічного забруднення доповісти керівнику об’єкта, поінформувати розрахунково-аналітичну групу та організувати подальше спостереження;

9) організувати забезпечення джерелами живлення та індикаторними трубками до приладів;

10) організувати проведення спеціальної обробки приладів радіаційної і хімічної розвідки, засобів зв’язку та засобів індивідуального захисту, а також санітарної обробки особового складу поста.

4.2. Черговий спостерігач підпорядковується начальнику ПРХС та зобов’язаний:

1) перевірити справність та комплектність засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;

2) перевести засоби індивідуального захисту у стан «напоготові»;

3) на початку чергування та у встановлені терміни визначити напрямок та швидкість вітру, температуру повітря, зробити запис в журналі;

4) у встановлені терміни за допомогою приладів радіаційної та хімічної розвідки здійснювати радіаційне та хімічне спостереження;

5) при виявленні радіоактивного забруднення перевести засоби захисту у «бойовий» стан, подати сигнал «радіаційна небезпека», доповісти начальнику поста;

6) при виявленні хімічного забруднення подати сигнал «хімічна тривога», перевести засоби захисту у «бойовий» стан, доповісти начальнику поста;

7) після виявлення радіоактивного або хімічного забруднення, а також при різких змінах метеорологічних умов здійснити позачергові метеорологічні спостереження;

8) за вказівкою начальника поста взяти проби грунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами, для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію;

9) вести записи у журнал радіаційного і хімічного спостереження.

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРХС:

1) наказ керівника про створення поста радіаційного та хімічного спостереження;

2) штатно-посадовий список;

3) схема оповіщення особового складу;

4) положення про ПРХС;

5) рекомендовані норми оснащення ПРХС;

6) обов’язки начальника ПРХС;

7) обов’язки чергового спостерігача;

8) план оповіщення та збору особового складу ПРХС;

9) інструкція щодо організації РХС та подачі сигналів;

10) журнал радіаційного та хімічного спостереження (згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за № 708/6996);

11) журнал відбору та здавання проб;

12) журнал обліку метеоданих;

13) копії повідомлень про факт забруднення довкілля небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами (форма № 1/МНС згідно з наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за № 708/6996);

14) карта радіаційної та хімічної обстановки.

__________________________________